ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 02-05-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, materiały opatrunkowe oraz środki dezynfekujące

Znak sprawy: ZOZ.III-270-06MO/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 2 dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cenna brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisem pkt. XVI ust. 9 SIWZ:

„W przypadku zmiany stawki podatku VAT  na dostawę przedmiotu zamówienia, zmiana stawki w umowie następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. W tym przypadku zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.”

Pytanie 3 Dotyczy zad. 1 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przyrządów z komora kroplową wykonaną z medycznego PVC wolna od ftalanów tak jak obecnie stosowane w Państwa jednostce.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC wolna od ftalanów.

Pytanie 4 Dotyczy zad. 1 poz. 8,9

Czy w celu łatwej identyfikacji przyrządu tuż po użyciu Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie było umieszczone logo producenta?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 5 Dotyczy zad. 1 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym pojedynczym opakowaniu przyrządu znajdowała się informacja o braku ftalanów?

Wyjaśnienie:

Tak, Zamawiający wymaga aby na każdym pojedynczym opakowaniu przyrządu znajdowała się informacja o braku ftalanów.

Pytanie 6 Dotyczy zad. 1 poz. 6

Czy Zamawiający wymaga strzykawki z obustronną skalą pomiarową?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 7 Dotyczy zad. 6 poz. 1, 2

Czy poprzez sformułowanie „opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki” Zamawiający ma na myśli rurki pakowane w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się rurki poprzez wielopunktowe zgrzewy, dzięki czemu rurka zachowuje swój optymalny kształt?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 8 Dotyczy zad. 6 poz. 8, 9, 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi naszej firmie złożenie bardziej konkurencyjnej i atrakcyjnej oferty cenowej

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 9 Dotyczy zad. 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu (PUR) posiadające filtr hydrofobowy, który ma takie same zastosowanie jak zastawka antyzwrotna renomowanej firmy B.Braun o nastepujących rozmiarach:

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 128 ml/min

14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kaniul  wykonanych z poliuretanu.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul posiadających filtr hydrofobowy, który ma takie same zastosowanie jak zastawka antyzwrotna.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniul o podanych rozmiarach i przepływach.

Pytanie 10 Dotyczy zad. 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu (PUR) posiadające filtr hydrofobowy, który ma takie same zastosowanie jak zastawka antyzwrotna renomowanej firmy B.Braun w rozmiarze 22G 0,9x25 mm o przepływie 36 ml/min?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 11 Dotyczy zad. 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu w rozmiarach:

26G 0,6x19 mm o przepływie 13 ml/min

24G 0,7x19 mm o przepływie 18 ml/min

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 12 Dotyczy zad. 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE) o następujących rozmiarach:

0.9x25                                       G 22 	                   36 ml/min

1,1x33                                       G 20               	      61 ml/min

1,3x45                                       G 18                    	      90 ml/min

1,5x45                                       G 17	                    140 ml/min

2,1x45                                       G 14	                    300 ml/min

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 13 Dotyczy zad. 5 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi nam złożenie bardziej konkurencyjnej i atrakcyjnej oferty cenowej

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa Dyrektor