# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, nici chirurgiczne, materiały opatrunkowe,	środki dezynfekujące oraz sprzęt jednorazowego użytku

W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DATY OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Postępowanie w trybie „przetargu nieograniczonego” - dostawy

Znak postępowania: ZOZ.III-270-15/MP/11

Lidzbark Warmiński  wrzesień 2011

## Cz. I.  Informacje wprowadzające.

### Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, nici chirurgiczne, materiały opatrunkowe, środki dezynfekujące oraz sprzęt jednorazowego użytku.

### Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759, z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 	Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy 	opisany w załączniku nr 1 do SIWZ.

##### ”Wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 	osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia

### Cz. II.  Nazwa oraz adres Zamawiającego.

### Dane Zamawiającego:

Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Bartoszycka 3

NIP: 743-16-41-641

KRS: 0000001994

REGON:000308459

Faks: (089) 767 29 66

Telefon: (089) 767 22 71

E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: zamówienia.publiczne@zozlw.pl

Adres strony internetowej: www.zozlw.pl

Cz. III. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

Cz. IV. Opis przedmiotu zamówienia.

### Przedmiotem zamówienia jest zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, nici chirurgiczne, materiały opatrunkowe, środki dezynfekujące oraz sprzęt  jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ.

### W w/w załączniku określono szacunkowe 12 - miesięczne zapotrzebowanie dla poszczególnych asortymentów.

### Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian asortymentowych i ilościowych.

### Dostawy będą się odbywały sukcesywnie, po uprzednim zgłoszeniu potrzeb przez uprawnionych pracowników Zamawiającego.

Kody CPV:

33690000 – 3, 33600000 – 6, 33140000 – 3, 24455000 – 8, 33631600 – 8, 33141110 – 4, 33141121 – 4, 33741300 – 9

Cz. V. Opis części zamówienia.

1. Przedmiot zamówienia, który uwzględnia 12 miesięczne zapotrzebowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim na leki, nici chirurgiczne, materiały opatrunkowe, środki dezynfekujące oraz sprzęt jednorazowego użytku, został podzielony na 36 następujących zadań:

ZADANIE 1 – LEKI STOSOWANE POZAJELITOWO

ZADANIE 2 – LEKI FIRMY POLPHARMA LUB RÓWNOWAŻNE

ZADANIE 3 – LEKI FIRMY LEK LUB RÓWNOWAŻNE

ZADANIE 4 – ŚRODKI ODURZAJĄCE

ZADANIE 5 – ALBUMINY, HEPARYNY, IMMUNOGLOBULINY

ZADANIE 6 – TABLETKI, KAPSUŁKI I GRANULAT

ZADANIE 7 – LEKI FIRMY WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA LUB RÓWNOWAŻNE

ZADANIE 8 – LEKI STOSOWANE ZEWNĘTRZNIE

## ZADANIE 9 –  LEKI DOPOCHWOWE

ZADANIE 10 – LEKI OKULISTYCZNE I LARYNGOLOGICZNE

ZADANIE 11 – LEKI RÓŻNE – AEROZOLE I PŁYNY DO INHALACJI

ZADANIE 12 – CEFUROXIME, CEFOTAXIME, CEFTAZIDIME, CEFTRIAKSON

ZADANIE 13 – NADROPARIN CALCIUM

ZADANIE 14 – DALTEPARINUM NATRICUM

ZADANIE 15 – ENOXAPARIN SODIUM

ZADANIE 16 – ŻYWIENIE POZAJELITOWE

ZADANIE 17 – PŁYNY INFUZYJNE

ZADANIE 18 – ŻYWIENIE DOJELITOWE, ZGŁĘBNIKI, PRZYRZĄDY FLOCARE

ZADANIE 19 – MATERIAŁY OPATRUNKOWE

ZADANIE 20 – ŚRODKI DO MYCIA, ODKAŻANIA SKÓRY I BŁON ŚLUZOWYCH

ZADANIE 21 – SZEW PLECIONY, POLIGLIKOLOWY POWLEKANY POLIGLIKONATEM, WCHŁANIALNY, CZAS CAŁKOWITEK ABSORBCJI 60 – 90 DNI

ZADANIE 22 – SZEW NYLONOWY, MONOFILAMENTOWY, NIEWCHŁANIALNY, DO SZYCIA SKÓRY

ZADANIE 23 – WAPNO SODOWANE

ZADANIE 24 –CEWNIKI FOLEY’A

ZADANIE 25 – MASKIDO PODAWANIA TLENU (JEDNORAZOWEGO UŻYTKU)

ZADANIE 26: IGŁY, STRZYKAWKI, PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA, PRZEDŁUŻACZE DO POMP

ZADANIE 27: WYROBY  RÓŻNE

ZADANIE 28: KATATERY DO EMBOLEKTOMII

ZADANIE 29: SIATKI DO PRZEPUKLIN

ZADANIE 30: KLIPSY DO LAPAROSKOPII, DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEJ KLIPSOWNICY

ZADANIE 31: KOSZYCZKI DO LAPAROSKOPII J.U.

ZADANIE 32: OSŁANY NA UCHWYTY  DO LAMPY OPERACYJNEJ J.U.

ZADANIE 33: ŁADUNKI DO STAPLERÓW WIELORAZOWEGO UŻYTKU I STAPLERY JEDNORAZOWE

ZADANIE 34: RURKI INTUBACYJNE, USTNO-GARDŁOWE, FILTRY

ZADANIE 35: PROTEZY DO ZABIEGÓW ECPW

ZADANIE 36: FOLIE OPERACYJNE

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – na wybrane przez Wykonawcę zadania.

Cz. VI. Termin wykonania zamówienia.

Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, licząc od daty obowiązywania umowy.

Cz. VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zagwarantują stałość cen przedmiotu zamówienia przez okres 12 miesięcy, z wyłączeniem stawki podatku VAT.

- Na potwierdzenie spełniania ww. warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów, określonych w rozdziale VIII SIWZ.

- Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia".

- Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy 
z postępowania.

- Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w części VIII niniejszej SIWZ.

Cz. VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust.1 Ustawy - na formularzu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ;

- oświadczenie o braku formalnych przesłanek wykluczenia z postępowania na formularzu, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ;

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem;

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;

- kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

- certyfikaty rejestracyjne dla poszczególnych wyrobów zgodnych z opisem, jak niżej:

a) w klasie I oraz II a, Zamawiający wymaga deklaracje zgodności CE bądź wpis do Rejestru

Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty,

b) w klasie II b oraz III, Zamawiający wymaga zgłoszenia do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych bądź świadectw rejestracji zachowujących swoją ważność na dzień składania oferty.

10) W przypadku składania ofert na leki, do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające, że leki będące przedmiotem oferty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne, (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późn. zm.)

Wyżej wymienione dokumenty są dokumentami dopuszczającymi do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych.

11) Zamiast certyfikatów, o których mowa w pkt. 9 zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o posiadaniu w/w certyfikatów, wraz z zobowiązaniem do ich dostarczenia na każde żądanie zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić: w/w świadectwa dopuszczenia do obrotu i charakterystykę oferowanego produktu leczniczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym załączane do oferty należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Wszystkie dokumenty załączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Cz. IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Zamawiający treść zapytań wraz w wyjaśnieniami przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do modyfikacji treści SIWZ z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacja może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. Informację o modyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zamieszcza na stronie internetowej.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

- Adres zamawiającego, nr faksu i telefonu oraz adres poczty elektronicznej i strony internetowej zostały określone w Cz. II niniejszej SIWZ.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Kierownik apteki Anita Jankun – tel.(089) 767 22 71 wew. 295 - w sprawach merytorycznych

- Maria Pociejewska  - tel. (089) 767 22 71  wew. 285 – w sprawach proceduralnych.

Informacji dotyczących przetargu udziela się w godzinach 8.00 – 14.00.

Cz. X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wadium.

Cz. XI. Termin związania ofertą.

- Okres związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Cz. XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi rozdziałami, składającymi się na SIWZ.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę zgodną w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz z zasadami ustawy.

- Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką na formularzu oferty (ściśle wg załączonego wzoru). Wszystkie kartki dołączone do oferty powinny być trwale spięte z ofertą, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Dokumenty składane wraz z ofertą muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Oferta cenowa, stanowiąca załącznik nr 2 do SIWZ powinna uwzględniać wszystkie pozycje wybranego zadania, zgodnie z zapotrzebowaniem asortymentowo-ilościowym, przedstawionym w załączniku nr 1 niniejszej SIWZ. Rozpatrywane będą tylko oferty uwzględniające kompletny asortyment i ilości wybranego zadania, zawierające ceny jednostkowe netto oraz brutto, wyliczoną wartość netto i brutto każdej pozycji oraz wyliczoną wartość netto i brutto w PLN całego zadania. W każdej oferowanej należy również podać stawkę podatku VAT. W wartości brutto należy uwzględnić wartość oferowanych wyrobów medycznych, łącznie z obowiązującymi podatkami (VAT i akcyza) oraz innymi elementami cenotwórczymi (cło, podatki graniczne, koszty transportu do zamawiającego itd.) Ponadto w każdej oferowanej pozycji należy również podać nazwę producenta oraz nr katalogowy (jeżeli wyrób nr taki posiada).

- W ofercie należy podać terminy realizacji dostaw. Wymagane maksymalne terminy realizacji dostaw w godzinach/dobach licząc od momentu złożenia zamówienia wynoszą:

- w przypadku leków do 24 godzin

- w przypadku materiałów opatrunkowych. do 48 godzin

- w przypadku nici chirurgicznych i środków do dezynfekcji – do 5 dni roboczych

- w przypadku sprzętu jednorazowego użytku do 72 godzin

licząc od momentu złożenia zamówienia, w godzinach od 800 do 1400. Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- W ofercie należy również podać warunki płatności – forma płatności z podaniem terminu zapłaty (wymagany minimalny termin płatności 30 dni, licząc od daty dostawy).

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zobowiązania Wykonawcy do dostarczania przedmiotu zamówienia z okresami ważności wynoszącymi minimum pół okresu gwarantowanego przez producenta.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Umieszczone w załączniku nr 1 do SIWZ nazwy wyrobów/producentów nie są wskazaniem na producenta, a jedynie mają umożliwić Wykonawcom łatwiejszą identyfikację leku.

- W przypadku leków, których nie ma obecnie na rynku z różnych przyczyn, a zostały zamieszczone w załączniku nr 1 do SIWZ, w ofercie należy podać ostatnią znaną cenę leku.

- W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SIWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.

- W przypadku składnia oferty na nici chirurgiczne - do ofert należy dodatkowo dołączyć oryginalny katalog produktów wraz z próbkami nici.

- Wyboru oferty na dostawy nici chirurgicznych Zamawiający dokona, po uprzedniej akceptacji  nici przez lekarzy zabiegowców. Oferowane nici muszą:

- spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r Nr 93, poz. 896, z poźn. zm.),

- odpowiadać najwyższym obowiązującym normom jakościowym, tzn. miedzy innymi muszą posiadać następujące właściwości mechaniczne:

• pewność założonego węzła (węzeł nie rozwiązuje się),

• łatwość sprowadzania węzła (węzeł nie blokuje się, nie zacina),

• tolerancja organizmu pacjenta na nitki – brak odczynów tkankowych,

• przewidywalny okres podtrzymywania tkankowego,

• ponadto igły muszą posiadać bardzo ostre końce oraz powinny być bardzo dobrze widoczne w polu operacyjnym.

- W przypadku, gdy jakiś wyrób medyczny nie jest znany Zamawiającemu, Zamawiający dokona wyboru oferty po uprzednim przetestowaniu i zaakceptowaniu bezpłatnie dostarczonych przez Wykonawcę próbek wyrobów. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia próbek do przetestowania, wskazanych w odrębnym piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że próbki złożone w przedmiotowym postępowaniu nie podlegają zwrotowi.

- W odniesieniu do ofert dotyczących środków dezynfekujących, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych i jednocześnie wymaga, aby zaoferowane substancje aktywne należały do tej samej grupy chemicznej co substancja wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

- Załączniki do oferty winny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

- Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymienione w Cz. VIII niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty, będące załącznikami do oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w Cz. VIII lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych protokół z postępowania wraz z załącznikami jest jawny.

- Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim (Administracja),

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, pok. nr 329

oraz będzie posiadać oznaczenia:

### Oferta przetargowa na zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim

### Nie otwierać przed 28.09.2011 roku, przed godz. 13:00

Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert..

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami ustawy, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie” .

- Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Cz. XIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w:

Administracji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Wyszyńskiego 37, pok. nr 329, 
tel. (089) 767 22 71 wew. 253,

nie później niż do 28.09.2011 roku do godz. 13:00.

- Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, zostaną zwrócone Wykonawcom nieotwarte.

- Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu:

28.09.2011 roku o godz. 13:00 w Administracji ZOZ w Lidzbarku Warmińskim, 
ul. Wyszyńskiego 37, pok. nr 322.

- Otwarcie ofert jest jawne.

Cz. XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena wybranego zadania powinna uwzględniać wszystkie pozycje, asortyment i ilości wybranego zadania. W ofercie cenowej w każdej oferowanej pozycji Wykonawca podaje: nazwę oferowanego asortymentu, jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową netto, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto w PLN oraz wylicza wartość  netto i brutto każdej pozycji. W cenie jednostkowej brutto należy uwzględnić wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych (w PLN), którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za jednostkę dostarczonego towaru, łącznie z obowiązującymi podatkami (VAT i akcyzą) oraz innymi elementami cenotwórczymi (cło, podatki graniczne, koszty transportu do zamawiającego itd.) Wykonawca wylicza również wartość netto, i wartość brutto w PLN wybranego zadania, które stanowią sumę wartości poszczególnych pozycji. Ceny jednostkowe oraz wartości muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze – dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w tysięcznych częściach złotego).

Cz. XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru wraz z ich % znaczeniem:

1) Cena - 100 %.

Spośród ofert spełniających wymogi określone w SIWZ i ustawie Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą. Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:

Liczba punktów = (Cn: Co) x 100% x 100 pkt,

gdzie:

Cn – cena zadania najniższa spośród złożonych ofert,

Co – cena zadania w ofercie ocenianej

Po dokonaniu ocen punkty przyznane przez wszystkich członków Komisji Przetargowej w zakresie kryterium zostaną zsumowane i podzielone przez liczbę członków komisji. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cz. XVI. Tryb  badania i oceny ofert

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. W przypadku omyłek rachunkowych tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.

CZ. XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zmówienia publicznego.

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

- Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając:

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego/których ofertę wybrano oraz uzasadnienie wyboru;

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom;

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawców, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ust. l i 2 na stronie internetowej www.zozlw.pl oraz na tablicy ogłoszeń Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

4.  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków umowy przez Wykonawcę.

- Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

Cz. XVIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga złożenia zabezpieczenia.

Cz. XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom i innym osobom, które mają lub miały interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

Załączniki:

1. Specyfikacja ilościowa przedmiotu zamówienia,

2. Formularz ofertowy – wzór,

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – wzór,

4. Oświadczenie o braku formalnych przesłanek wykluczających z postępowania – wzór,

5. Umowa – wzór.