ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

# Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	   sekretariat: (089) 767 25  61                            fax: (089) 767 29 66				                         http://zozlw.pl

## Regon: 000308459 e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pl; NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński, 21-09-2011 r.

znak postępowania: ZOZ.III-270-15/MP/11

### Przedmiot postępowania: Zaopatrywanie apteki szpitalnej w Lidzbarku Warmińskim w leki, nici chirurgiczne, materiały opatrunkowe,środki dezynfekujące oraz sprzęt jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

dot. Zadania nr 21

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu poliglikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłaniające się  w okresie 60-90 dni?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 2

dot.  Zadania nr 21 poz. 5-11, 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o długości 75 cm zamiast wymaganych  70 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w w/w pozycjach nici o długości 75 cm zamiast wymaganych  70 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy, § 6, pkt 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 6, pkt 1 prosimy zmienić na:

„1. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny dostarczanego asortymentu wyłącznie w przypadku zmiana stawek podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wartość brutto umowy, natomiast wartość netto zaoferowanego asortymentu pozostanie bez zmian”.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis § 6 pkt 1 wzoru umowy bez zmian. Dla Zamawiającego oczywistym jest, że zmiana stawek podatku VAT powoduje zmianę ceny brutto.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy, § 7, pkt 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie modyfikacji w projekcie umowy;

W § 7, pkt 1 prosimy zmienić na:

„1. § 7

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, (…).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis § 7 pkt 1 wzoru umowy bez zmian.

W imieniu Zamawiającego: Piotr Szyman – Dyrektor ds. lecznictwa