## Część 1
| FORMULARZ CENOWY |  |  | załacznik nr 1 do zapytania ofertowego
ZOZ.V.260-39/ZP/23
CZĘŚĆ 1 Opatrunki
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NUMER KATALOGOWY | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WYSTAWIENIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE JAŁOWE, LATEKSOWE, PUDROWANE, Z WEWNĘTRZNĄ WARSTWĄ POLIMEROWĄ I RÓWNOMIERNIE ROLOWANYM MANKIETEM PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAŃ ZWIĄZANYCH Z UŻYCIEM RĘKAWIC JAŁOWYCH. Materiał: guma naturalna- lateks, mikro-chropowata lub antypoślizgowa powierzchnia. Kolor-biały ph neutralne dla skóry, Poziom aql: nie większy lub równy 1,5. Zawartość protein: nie więcej niż 50 µg/g. zgodność z normami: PN EN 455 – 1, – 2, – 3. Grubość rękawicy na palcu: 0,20 mm +/- 0,02 mm, pakowane parami, opakowania jednostkowe umożliwiające aseptyczne pobieranie (opakowanie 50 par) sterylizowane, rozmiar 6,5-8,5. |  | PARA | 400
2 | CHUSTA TRÓJKĄTNA BAWEŁNIANA |  | 1 SZT. | 10
3 | SIATKA PODTRZYMUJĄCA OPATRUNEK NA GŁOWĘ , RAMIĘ , PODUDZIE , KOLANO; DŁUGOŚĆ W STANIE SWOBODNYM MIN 10 M, W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM 25 M SZEROKOŚĆ 5-6,5 CM, |  | 1 SZT. | 2
4 | SIATKA PODTRZYMUJĄCA OPATRUNEK NA PODUDZIE, KOLANO,RAMIĘ , STOPA, ŁOKIEĆ, DŁUGOŚĆ W STANIE SWOBODNYM MIN 10 M, W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM 25 M SZEROKOŚĆ 4-4,5 CM , |  | 1 SZT. | 1
5 | GAZA JAŁOWA 17-NITKOWA 1 m² * |  | 1 SZT. | 800
6 | KOMPRESY 5 X 5 CM JAŁOWE Z WŁOKNINY WISKOZOWO-POLIESTROWEJ 30G/M² PAKOWANY PO 3 SZT |  | 1 OP. | 15000
7 | KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ 16 WARSTW 5 X 5 CM A` 3 SZT * |  | 1 OP. | 2000
8 | KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ 16 WARSTW 7,5 X 7,5 CM A` 3 SZT* |  | 1 OP. | 3000
9 | KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ 16 WARSTW 7,5 X 7,5 CM A` 5 SZT* |  | 1 OP. | 2000
10 | KOMRESY JAŁOWE GAZY 17-NITKOWEJ 16 WARSTW 7,5 X 7,5 CM Z NITKĄ RTG*X 10 SZT , Z NAKLEJKAMI |  | 1 OP. | 800
11 | KOMPRESY JAŁOWE Z GAZY 17-NITKOWEJ 16 WARSTW 10 X 10CM A` 3 SZT* |  | 1 OP. | 240
12 | WATA CELULOZOWA 60 CM X 40 CM, ARKUSZE |  | 5 KG | 62
13 | WATA CELULOZOWA ROLKI |  | 150 G | 5
14 | OPASKA DZIANA WISKOZOWA PODTRZYMUJĄCA 5 CM X 4 M |  | 1 SZT. | 180
15 | OPASKA DZIANA WISKOZOWAPODTRZYMUJĄCA 10 CM X 4 M |  | 1 SZT. | 500
16 | OPASKA DZIANA WISKOZOWAPODTRZYMUJĄCA 15 CM X 4 M |  | 1 SZT. | 720
17 | OPASKA ELESTYCZNA 15 CM X 4 M |  | 1 SZT. | 720
18 | OPASKA GIPSOWA 3 M X 10 CM; CZAS WIĄZANIA 5 MIN |  | 2 SZT. | 5
19 | OPASKA GIPSOWA 3 M X 14 CM; CZAS WIĄZANIA 5 MIN |  | 2 SZT. | 5
20 | PODKŁAD POD GIPS 100% POLIESTER 3M X 10 CM |  | 12 SZT. | 2
21 | PODKŁAD POD GIPS 100% POLIESTER 3 M X 15 CM |  | 12 SZT. | 4
22 | PODKŁAD HIGIENICZNY CHŁONNOŚC W GRAMACH (min 1950 g) wg ISO 11948-1; 90 CM X 60 CM, Z WKŁADEM CHŁONNYM Z PULPY CELULOZOWEJ |  | 30 SZT. | 220
23 | PLASTER NA TKANINIE 5 M X 5 CM |  | 1 SZT. | 48
24 | PLASTER HYPOALERGICZNY 10 M X 5 CM |  | 1 SZT. | 30
25 | PLASTER HYPOALERGICZNY 10 M X 10 CM |  | 1 SZT. | 50
26 | PLASTER HYPOALERGICZNY 10 M X 15 CM |  | 1 SZT. | 2
27 | STERYLNY PLASTER Z CENTRALNYM OPATRUNKIEM: MIN. WYMIAR CAŁOKWITY 10 CM X 8 CM |  | 50 SZT. | 8
28 | STERYLNY PLASTER Z CENTRALNYM OPATRUNKIEM: MIN. WYMIAR CAŁOKWITY 15 CM X 8 CM |  | 50 SZT. | 3
29 | STERYLNY PLASTER Z CENTRALNYM OPATRUNKIEM: MIN. WYMIAR CAŁKOWITY 20 CM X 10 CM |  | 50 SZT. | 2
30 | STERYLNY PLASTER Z CENTRALNYM OPATRUNKIEM MIN. WYMIAR CAŁKOWITY 25 CM X 10 CM |  | 25 SZT. | 2
31 | PLASTER Z OPATRUNKIEM 1 M X 6 CM |  | 1 SZT. | 20
32 | PASKI DO ZAMYKANIA RAN; 3 MM X 75 MM X 5 SZT. |  | 1 SASZETKA | 50
33 | SERWETA OPERACYJNA JAŁOWA Z GAZY 17-NITKOWEJ*Z NITKĄ RTG I TASIEMKĄ 75 CM X 75 CM, DWUWARSTWOWA X 5 SZT, Z NAKLEJKAMI |  | 1 OP. | 120
34 | SERWETA OPERACYJNA JAŁOWA Z GAZY 17-NITKOWEJ*Z NITKĄ RTG I TASIEMKĄ 75 CM X 75 CM, DWUWARSTWOWA X 2 SZT, Z NAKLEJKAMI |  | 1 OP. | 100
35 | TUPFER KULE, JAŁOWE ,Z GAZY 17-NITKOWEJ* Z NITKĄ RTG 20 X 20 CM X 5 SZT |  | 1 OP. | 5
36 | TUPFER KULE, JAŁOWE, Z GAZY 17-NITKOWEJ* Z NITKA RTG* 15 X 15 CM X 5 SZT |  | 1 OP. | 15
37 | TUPFER "FASOLKI", JAŁOWE, Z GAZY 17-NITKOWEJ* Z NITKA RTG 9,5 X 9,5 CM X 5 SZT |  | 1 OP. | 15
38 | SETON Z GAZY 17-NITKOWEJ* 4 WARSTWOWE, JAŁOWE, 2 M X 5 CM |  | 1 SZT. | 10
39 | SETON Z GAZY 17-NITKOWEJ* Z NITKA RTG 2 M X 5 CM, 4 WARSTWOWE, JAŁOWE |  | 1 SZT. | 10
40 | SETON Z GAZY 17-NITKOWEJ* 2 M X 1 CM, 4 WARSTWOWE, JAŁOWE |  | 1 SZT. | 10
41 | SETON Z GAZY 17-NITKOWEJ* 2 M X 2 CM, 4 WARSTWOWE, JAŁOWE |  | 1 SZT. | 10
42 | PIELUCHOMAJTKI DLA DOROSŁYCH POSIADAJĄCE DWA ELASTYCZNE ŚCIĄGACZE TALIOWE.WARSTWA ZEWNĘTRZNA WYKONANA Z LAMINATU ODDYCHAJĄCEGO ( NA CAŁEJ POWIERZCHNI PIELUCHOMAJTKI). DLA PACJENTA O OBWODZIE W PASIE /BIODRACH OD 100-150 CM-ROZMIAR I CHŁONNOŚC W GRAMACH (min 2550 g) wg ISO 11948-1,PAKOWANE PO 30 SZTUK. |  | 1 OP. | 400
43 | PIELUCHOMAJTKI DLA DOROSŁYCH POSIADAJĄCE DWA ELASTYCZNE ŚCIĄGACZE TALIOWE.WARSTWA ZEWNĘTRZNA WYKONANA Z LAMINATU ODDYCHAJĄCEGO ( NA CAŁEJ POWIERZCHNI PIELUCHOMAJTKI). DLA PACJENTA O OBWODZIE W PASIE /BIODRACH OD 100-150 CM-ROZMIAR I O PODWYŻSZONEJ CHŁONNOŚCI (TZW. NOCNE) W GRAMACH (min 3200 g) wg ISO 11948-1,PAKOWANE PO 30 SZTUK. |  | 1 OP. | 150
44 | JEDNORAZOWY ,JAŁOWY,FARTUCH CHIRURGICZNY TYPU SMS PEŁNOBARIEROWY ZGODNY Z NORMĄ EN13795 1-3, GRAMATURA min. 35 g/ m², WYPOSAŻONY W NIEPRZEMAKALNE WSTAWKI Z PRZODU FARTUCHA I NA RĘKAWACH TRWALE PRZYMOCOWANE O GRAMATURZE min. 40g/m², (rękawy na wysokości wstawki szyte metodą ultradźwiękową lub klejone, zapewniające pełną barierowość). RĘKAW ZAKOŃCZONY ELASTYCZNYM MANKIETEM POLIESTROWYM,TYLNE CZĘŚCI FARTUCHAZACHODZĄ NA SIEBIE. UMIEJSCOWIENIE TROKÓW W SPECJALNYM KARTONIKU UMOŻLIWIAJĄCE ZAWIĄZNIE ICH W SPOSÓB ASEPTYCZNY, U GORY ZAPIECIE NA RZEP. Fartuch chirurgiczny w celu identyfikacji rodzaju posiada odpowiedni nadruk ( norma i poziom wymagań ). Opakowanie folia-papier, wyposażone w 4 samoprzylepne etykiety typu TAG do archiwizacji danych. M dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 115 cm, L dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 125 cm, XL dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 140 cm, XXL dł. fartucha od najwyższego punktu ramienia min. 155 cm, Parametry techniczne spełnienia normy PN EN 13795 1-3 potwierdzone dokumentami producenta gotowego wyrobu po sterylizacji. |  | Szt. | 200
45 | SERWETA JAŁOWA J.U. Z WŁÓKNINY FOLOIWANEJ 75 X45 CM Z OTWOREM Ø 5 CM I PRZYLEPCEM . Włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 43 g/m2 |  | Szt. | 10
RAZEM
Dotyczy wyrobów z gazy oznaczonych symbolem "*"
1) nie mniej niż 23 G/M 2
2) Wyroby z gazy oznaczone "*" będą stosowane do zabiegów chirurgicznych jako wyrób medyczny inwazyjny. Muszą być sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 zgodnie z Rozporządzeniem Min. Zdrowia z 05 listopada 2010 r . w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych,wyprodukowane po 26.05.2021 r.zgodnie z MDR.
3) Zgodnie z Farmakopeą VI wymaga się aby grubość pojedynczego włókna bawełnianego wynosiła min 15 tex.

## Część 2
Część 2 Elektroda neutralna j.u.
Lp | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Opis przedmiotu zamówienia | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Elektroda neutralna typu Emed kod 812-80H | Elektroda neutralna jednorazowa EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm, 110cm2 |  | Op 10 x 5szt | 8
RAZEM
W przypadku zaproponowania równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie potwierdzając kompatybilność zaproponowanego przedmiotu zamówienia z urządzeniem EMED.

## Część 3
Część 3 Przewód do cystoskopu j.u, elektrody systemu Quik-combo
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | BEZZWROTNE PRÓBKI | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO | DATA WYSTAWIENIA DEKLARACJI ZGODNOŚCI
1 | Przewód do cystoskopu j.u.pojedynczy, jednokanałowa igła biorcza z osłonką, dren o średnicy 4,8 x 6,8 mm, komora do wytworzenia ciśnienia, regulator przepływu,dren z PVC i końcówką Luer Lock. |  | Szt. | 60
2 | Elektrody typu EDGE System QUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG ze złączem REDI-PAK kompatybilne z defibrylatrem Life pack 12 i 15 |  | Komplet elektrod `a 2 szt | 15
RAZEM