Lidzbark Warmiński 09.03.2023 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-39/ZP/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawy opatrunków, elektrody neutralnej j.u. typu 812-80H i przewodu do cystoskopu j.u, elektrody systemu Quik-combo do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**

Zgodnie z Rozdziałem XI. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Część 1, poz.3-11

Czy zamawiający wydzieli poz.3-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Wydzielenie umożliwi stworzenie pakietów, gdzie każdy z nich będzie spójny pod względem kategorii i rodzaju oferowanych materiałów, co a tym

idzie umożliwi to złożenie atrakcyjnej oferty cenowej.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydzieli poz. 3-11 do osobnego pakietu

**Pytanie nr 2**

Część 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Prosimy o wskazanie który z poszczególnych rozmiarów wymaga zamawiający do poz.

3-4.

Rozmiar 1 – max 15 mm - palec

Rozmiar 2 – 10-25 mm-dłoń, palec

Rozmiar 3 -15-35 mm-dłoń , stopa

Rozmiar 4 – 25-45 mm- Podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga siatki:

pozycja 1.

SIATKA PODTRZYMUJĄCA OPATRUNEK NA GŁOWĘ , RAMIĘ , PODUDZIE , KOLANO; DŁUGOŚĆ W STANIE SWOBODNYM MIN 10 M, W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM 25 M SZEROKOŚĆ 5-6,5 CM,

pozycja 2.

SIATKA PODTRZYMUJĄCA OPATRUNEK NA PODUDZIE, KOLANO,RAMIĘ , STOPA, ŁOKIEĆ,

DŁUGOŚĆ W STANIE SWOBODNYM MIN 10 M, W STANIE ROZCIĄGNIĘTYM 25 M SZEROKOŚĆ 4-4,5 CM ,

**Pytanie nr 3**

Część 1, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do

pełnych opakowań?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuści kompresów w opakowaniu ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt.

**Pytanie nr 4**

Część 1, poz. 7-11

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit 8 warstwowe?

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit 12 warstwowe?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga kompresów 16 warstwowych.

**Pytanie nr 5**

Część 1, poz. 7-8,11

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 3 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do

pełnych opakowań?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści w Części 1, poz.7-8,11  kompresów pakowanych a 3 szt.w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów podanych w Formularzu.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa