Lidzbark Warmiński 19.05.2023 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-80/ZP/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem XI. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w części 3 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, krótkoterminowy,

wykonany z poliuretanu.W skład zestawuwchodzi :- cewnik typu JJ skalowany co 1 cm; otwarty jednostronnie lub obustronnie; -popychacz. Dodatkowomusi być dołączona karta pacjenta, naklejki identyfikacyjne z nr katalogowym i serią szt 2. Cewnik 4,8 ; 6 F/długość 26-28 cm popychacz rozmiar 4-4,8 F możliwy długość 90 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w części 3 poz 1 **nie wyraża** zgody na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, krótkoterminowy, wykonany z poliuretanu. W skład zestawu wchodzi :- cewnik typu JJ skalowany co 1 cm; otwarty jednostronnie lub obustronnie; -popychacz. Dodatkowo musi być dołączona karta pacjenta, naklejki identyfikacyjne z nr katalogowym i serią szt 2. Cewnik 4,8 ; 6 F /długość 26-28 cm popychacz rozmiar 4-4,8 F możliwy długość 90 cm?

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w części 3 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik pooperacyjny typu Dufour; 3-drożny, transparenty, końcówka widoczna w RTG ; 100% silikonowy. Kanałdo irygycji wyposażony w łącznik LuerLock z korkiem zamykającym. Rozmiar 18 F balon 50 ml; 20 F balon 60 ml;22F balon 70 ml; 24 F balon 80 ml;

26F balon 90 ml

**Odpowiedź**

Zamawiający w części 3 poz 2 **wyraża** zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem: Cewnik pooperacyjny typu Dufour; 3-drożny, transparenty, końcówka widoczna w RTG ; 100% silikonowy. Kanał do irygycji wyposażony w łącznik LuerLock z korkiem

zamykającym. Rozmiar 18 F balon 50 ml; 20 F balon 60 ml; 22F balon 70 ml; 24 F balon 80 ml; 26F balon 90 ml ?

**Pytanie 3**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Część nr 3, poz. 1: Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J: • cewnik o śr. 4 Ch;4.7 Ch,6Ch dł. 26-28, otwarty-zamknięty, otwarty-otwarty

• popychacz dla cewnika 4 i 4,8 CH o dł. 75 cm, • prowadnica o dł. 125 cm i śr. 0.028” dla cewnika 4Ch , 0,035” dla cewnika 4,8Ch i 0,038” dla cewnika 6Ch • średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,• otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, • znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia,

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Część nr 3, poz. 1: Zestawu do szynowania moczowodów typu Double-J:

• cewnik o śr. 4 Ch;4.7 Ch,6Ch dł. 26-28, otwarty-zamknięty, otwarty-otwarty

• popychacz dla cewnika 4 i 4,8 CH o dł. 75 cm,

• prowadnica o dł. 125 cm i śr. 0.028” dla cewnika 4Ch , 0,035” dla cewnika 4,8Ch i 0,038” dla cewnika 6Ch

• średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,• otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,

• znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia,

**Pytanie 4**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie Część nr 3, poz. 2: Cewnik pooperacyjny typu Dufour 3-drożny w rozmiarach 18Ch i balonem o poj. 50 ml; 20Ch i balonem o poj. 60 ml; 22Ch i balonem o poj. 70 ml; 24Ch i balonem o poj. 80 ml. Pozostałe parametry zgodne SWZ. co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 3 poz.2 **dopuści** : Cewnik pooperacyjny typu Dufour 3-drożny w rozmiarach 18Ch i balonem o poj. 50 ml; 20Ch i balonem o poj. 60 ml; 22Ch i balonem o poj. 70 ml; 24Ch i balonem o poj. 80 ml. Pozostałe parametry zgodne SWZ.

**Pytanie 5**

Czy w Części nr 2 w poz. 3 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź**

Części nr 2 w poz. 3 powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne j.u. wachlarz dedykowane do pobrania badania cytologicznego.

**Pytanie 6**

Uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie z Części nr 2 poz. 3 i 4 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** z Części nr 2 poz. 3 i 4 do odrębnego pakietu.

**Pytanie 7**

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający **dopuści** podkład o wymiarach 150 x 210 cm

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz.1 **dopuści** podkład o wymiarach 150 x 210 cm.

**Pytanie 8**

Pakiet 1Poz. 6 Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wiązaną na troki ,niebieska włóknina SMS 33g/m2?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuści w pakiecie 1 poz.6 koszuli pacjenta wiązanej na troki ,niebieskiej włóknina SMS 33g/m2.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa