Lidzbark Warmiński 22.05.2023 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-80/ZP/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem XI. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pakiet 1**

**Pytanie1**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160 x 210 cm?

**Odpowiedź**

Dopuści podkład 160 x 210, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

**Pytanie 2**

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 150 x 210 cm?

**Odpowiedź**

Dopuści podkład 150 x 210 cm , pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

**Pytanie 3**

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Spodenki wykonane z włókniny SMS 35 g/m

**Odpowiedź**

Pakiet 1 poz.2 dopuści spodenki z włókniny SMD 35 g/m², pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

**Pytanie 4**

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający: włóknina PP 25 g/m2, wypełnienie

poliester 77 g/m2 , wymiar 150x210 cm?

**Odpowiedź**

Dopuści koc ogrzewający

**Pakiet 2**

**Pytanie 5**

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozm. 76 mm x

26 mm x 1 mm X 50 szt.?

**Odpowiedź**

Dopuści szkiełka z polem do opisu o wymiarach 76 mmx 26 mm x1 mm x 50 szt.

**Pytanie 6**

Poz. 7 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozm. 76,2 mm x

25,4 mm x 1 mm X 50 szt.?

**Odpowiedź**

Dopuści szkiełka z polem do opisu o wymiarach 76,2 mm x 25,4 mm x 50 szt.

**Pytanie 7**

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert.

**Odpowiedź**

Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 24.05.2023r

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa