## Cz 8
Część 8 Rurki intubacyjne, tracheostomijne.
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Rurki intubacyjne bez mankietu z otworem Murphy’ego o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonane z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczyste. Linia Rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna.
a | Rozmiar nr 2,5- 4,5 |  | Szt. | 10 |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność, o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z mankietem niskociśnieniowym o cienkich delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki; linia RTG na całej długości rurki; znacznik głębokości; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki mają posiadać mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.
a | Rozmiar nr 5-10 |  | Szt. | 100 |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym fi 7-fi 9 |  | Szt. | 10 |  |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
0

## Cz 11
Część 11 Zestawy resuscytacyjne,maski krtaniowe, przedłużenie giętkie j.u.
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z medycznego PCV-nie zawierająca szkodliwych ftalanów (potwierdzone odpowiednim znakiem na każdym opakowaniu),nie zawierająca latexu (potwierdzone odpowiednim znakiem na każdym opakowaniu),sterylna,obrazkowa instrukcja użycia na każdym jednostkowym opakowaniu, opakowanie twarde z tworzywa, w kształtcie maski krtaniowej, z papierowym dnem z nadrukowanymi wszystkimi wymaganymi oznakowaniami, ułatwiającym szybki dostęp do produktu w rogu opakowania, rurka główna maski krtaniowej zakończona klockiem antyzgryzowym, na rurce linia RTG,każda rurka główna maski krtaniowej oznakowana: znakiem CE, symbolem wskazującym jednorazowy użytek produktu, informacją o rozmiarze maski krtaniowej, wagą dedykowanego pacjenta, maksymalną objętością powietrza potrzebną do nadmuchania mankietu oraz maksymalnym wygenerowanym ciśnieniem, nazwą wytwórcy i nazwą handlową, mankiet do nadmuchiwania z luźnym drenem zakończonym balonikiem z zaworem; balonik z zaworem z kodem kolorowym odpowiadającym rozmiarowi maski krtaniowej; dodatkowe zabezpieczenie zaworu w postaci blokady do zdjęcia przed użyciem produktu. Rrozmiar 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 |  | Szt. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Strzykawka do wypełniania balonu maski krtaniowej kompatybilna z pozycją nr 1 |  | Szt. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Układ resuscytacyjny jednorazowy dla dzieci z zastawką cisnieniową 40cm H2O i maską nr 1 i 2. |  | Komplet | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla dorosłych z zastawką cisnieniową 60cm H2O i maska nr 5. Skład: worek samorozprężalny, zastawka nadciśnieniowa, maska anestetyczna, worek rezerwuarowy, dren tlenowy, obrotowy komink pacjenta. |  | Komplet | 90 |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Rurki nosowo-gardłowe wykonane z miękkiego tworzywa, nie zawierającego latexu, Krzywizna rurki nosowo gardłowej odpowiadająca naturalnej krzywiźnie jamy nosowo gardłowej.Rurki z uchwytem z kodem barwnym ( dopasowanie kolorystycznie do właściwego rozmiaru cewnika do odsysania ). Budowa uchwytu blokuje rurkę przed wpadnięciem głębiej do otworu nosowego.Końcówka rurki zaokrąglona i ścięta pod kątem, co powoduje, że jest łatwa do założenia i bezpieczna dla pacjenta . Rozmiary od nr 4 ( 4mm/20fr, kod barwny zielona ) do nr 9 ( 9mm/38fr, kod barwny fioletowa ). |  | Szt. | 10 |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Przedłużenie giętkie gładkie w środku (z kolankiem) 22F/nieruchomy kominek 15F/22 M |  | Szt. | 50 |  |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0 | 0

## Cz 26
Część 26 Ustniki do alkomatu ALCOTEST 7410 PLUS
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Ustniki do alkomatu Drager 6000 |  | Szt. | 500 |  |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  |  | 0

## Cz 28
Część 28 Końcówki do odsysania pola operacyjnego
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania, śr 8 mm , j.u., jałowa, końcówka standard prosta / zagięta wykonana z twardego PCW o jakości medycznej,zakończoną atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren 25Ch /2100mm z zabezpieczeniem antyzgięciowym (podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie. Pojedynczo pakowane |  | Szt. | 30 |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu Pool z końcówką prostą zakończoną atraumatyczne ;rączka gwarantująca wygodną pracę ; dren z zabezpieczeniem antyzgięciowym(podłużne prążkowanie) i schodkowe zakończenie , z kontrolą siły ssania i drenem 30 Ch/2100mm. Pojedynczo pakowane . |  | Szt. | 20 |  |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0

## Cz 32
Część 32 Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Jednorazowy zestaw do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT-O, składający się z: 1. taśmy wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 10 x 400 mm, wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i maksymalnie gramaturze 28,0 g/m2, taśma bez koszulki 2.dwóch jednorazowych narzędzi o kształcie helikalnym do zakładania taśmy metodą przezzałonową techniką od środka na zewnątrz (in-out) lub odwrotnie oraz prowadnika (protectiv guide) |  | Szt | 45 | 0 |  | 8% | 0 | 0
0

## Cz 35
Część 35 Wzierniki do otoskopu
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Wziernik do otoskopu rozmiar 2-5 kompatybilne z otoskopem TM-OT 10 |  | 100 szt=op | 30 |  |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  |  | 0

## Cz 36
Część 36 Myjki j.u. do mycia pacjentów
Lp | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ROZMIAR | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | NR KATALOGOWY (jeśli posiada) | PRODUCENT | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | Myjka wykonana z włókna poliestrowego. Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody,bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu.Zarejestrowana jako kosmetyk, posiadająca Raport Bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego. | 24 x 20 cm grubość min. 0,5 cm gramatura nie mniej niż 120 g/ m² |  | Szt. | 27000 |  |  | 23% | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  |  |  | 0

## Cz 41
CZĘŚĆ 41 Rękawice chirurgiczne wyjałowione bezlateksowe
LP | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | NAZWA HANDLOWA | J.M. | ILOŚĆ | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | Nr katalogowy | Producent | KLASA WYROBU MEDYCZNEGO
1 | RĘKAWICE CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, BEZLATEKSOWE, NEOPRENOWE, ROZMIAR 7-8. Bezpudrowy syntetyczny polichloropren (Neopren) z syntetyczną powłoką polimerową Bezpudrowe zgodnie z EN455-3 .Syntetyczna powłoka polimerowa E-Z Glide jako wewnętrzna technologia wielowarstwowegoułatwiania nakładania z poliakrylem i surfaktantem (wewnętrzna powierzchnia powlekana do Nakładanie ręcznego zakładania na sucho i wilgotno )Grubość opuszek palca 19 mm. Zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) Certyfikacja PPE 2016/425 Kategoria III. Zgodny z normami EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 ,ASTM F1671 |  | PARA | 500 |  |  | 8% | 0 | 0
[5 empty] | RAZEM |  |  |  | 0

## Cz 46
Część 46 Zamknięty system pobierania krwi.
Lp. | NAZWA ASORTYMENTU | J.M. | Ilość | CENA NETTO | WARTOŚĆ NETTO | STAWKA VAT | VAT | WARTOŚĆ BRUTTO | BEZZWROTNA PRÓBKA | NUMER KATALOGOWY | PRODUCENT
1 | Adapter sterylny Luer z zaworkiem x 100 szt. (zastosowanie łączenie igieł typu Luer z probówkami systemu) | Op. | 25 | [5 empty] | 3 szt
2 | uchwyt z zabezpieczeniem przeciwzałkuciowym x 50 szt | Op | 15 | [5 empty] | 3 szt
3 | Sterylna igła systemowa 0,8 kompatybilna z probówkami i uchwytem x 100 szt. | Op. | 115 | [5 empty] | 3 szt
4 | Igła systemowa motylkowa 0,8 z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem x 50 szt | Op. | 124 | [5 empty] | 3 szt
5 | Probówka do koagulologii 1,8 ml z cytrynianem sodu 3,2 % z ograniczoną pustą przestrzenią martwą o podwójnych ściankach x 50 szt | Op. | 80 | [5 empty] | 3 szt
6 | Probówka biochemiczna 4-5 ml z aktywatorem wykrzepiania x 50 szt. | Op. | 420 | [5 empty] | 3 szt
7 | Probówki 5 ml z aktywatorem wykrzepiania i żelem x 50 szt | Op. | 20 | [5 empty] | 3 szt
8 | Probówka do oznaczeń glukozy z dodatkiem NaF oraz szczawianu potasu 2-3 ml x 50 szt | Op. | 20 | [5 empty] | 3 szt
9 | Probówka do morfologii 2-3 ml z K 3 EDTA x 50 szt. | Op. | 220 | [5 empty] | 3 szt
10 | Probówka plastikowa do OB 1,5-2,75 ml (do pomiaru logarytmicznego krwi) x 50 szt. | Op. | 24 | [5 empty] | 3 szt
11 | Statyw do OB (do pomiaru logarytmicznego) na minimum 10 probówek | Szt. | 2
12 | Uchwyt jednorazowy do igły systemowej bez zabezpieczenia x 100 szt. | Op. | 140 | [5 empty] | 3 szt
RAZEM
Opis przedmiotu zamówienia – wymagania
Zamknięty, próżniowy system pobierania krwi.
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - wymagania | Oferowany parametr (warunki
wymagane)
wpisać TAK
1 | Technika pobierania - system próżniowy, próżnia kalibrowana na etapie produkcji
2 | System posiada deklarację zgodności CE dla każdego elementu systemu
4 | Standardowy rozmiar probówek: 13 mm x 75 mm lub 13 mm x100 mm, za wyjątkiem probówek do OB
5 | Probówki muszą posiadać naklejki do wpisywania danych pacjenta
6 | Wnętrze probówek sterylne
Informacja o sterylności na probówkach lub etykietach probówek
7 | Kolory korków do probówek na poszczególne rodzaje badań - standardowe
8 | Probówki muszą posiadać wyraźne znaczniki prawidłowej objętości
pobrania na etykietach lub ściankach probówki
9 | Czas wykrzepiania (surowica) max. 30 min (nie dotyczy pacjentów leczonych antykoagulantami)- załączyć oświadczenie/ inny dokument wydany przez producenta systemu
10 | Szczelność probówek w każdym położeniu
11 | Szczelność korka w probówce po odłączeniu igły po pobraniu
12 | Gumka osłaniająca igłę nakłuwającą probówki, szczelna, zabezpieczająca przed wyciekiem krwi na zewnątrz przy zmianie probówek
13 | Możliwość bezawaryjnej współpracy elementów systemu z aparaturą diagnostyczną pracującą w laboratorium (praca z próbki pierwotnej):
· analizator biochemiczny BA 400
· analizator immunochemiczny Cobas e 411
14 | Termin ważności dla igieł i probówek nie krótszy niż 10 miesięcy od daty dostarczenia, za wyjątkiem probówek do OB, gdzie dopuszczalny jest termin ważności 6 miesięcy
Po otwarciu opakowania zbiorczego igieł/probówek termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące.
15 | Wszystkie elementy, które wymagają daty ważności muszą posiadać oznaczenie numeru serii i daty ważności na etykiecie każdej probówki
16 | Wszystkie elementy systemu pobierania krwi ( igły,probówki,uchwyty adaptery) , muszą pochodzić od jednego producenta i zawierać jego logo -na potwierdzenie wymagane jest oświadczenie producenta/wykonawcy.
17 | Wszystkie elementy systemu muszą być do siebie wzajemnie dopasowane , współpracować ze sobą w sposób bezawaryjny i zapewnić , aby proces pobrania krwi był bezpieczny dla personelu i pacjentów
18 | Probówki pakowane i dostarczane w styropianach lub plastikowych statywach zapewniających pionową pozycję probówek
19 | Instrukcja stosowania systemu, w języku polskim w ilości zapewniającej dostępność w każdej komórce pobierającej krew- przekazane podczas szkolenia
20 | Wykonawca przeprowadzi u Zamawiającego praktyczne szkolenie personelu medycznego - laboratorium, oddziałów i innych komórek -zajmującego się pobraniem krwi i przygotowaniem próbek w zakresie zasad pobierania materiału do badań, bezpiecznego użytkowania systemu, błędów przedlaboratoryjnych w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy wg harmonogramu zamawiającego
Parametry techniczno- funkcjonalne dodatkowo oceniane
Zamknięty, próżniowy system pobierania krwi
Lp. | Opis parametru | Parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany (wpisać TAK/NIE) | Punktacja parametrów dodatkowo ocenianych
1 | Możliwość powtórnego użycia probówek bez utraty próżni - korki w probówkach utrzymują próżnię | TAK/ |  | TAK- 10 pkt
| i zapewniają możliwość „dobrania” krwi przy kolejnym przekłuciu | NIE |  | NIE- 0 pkt
2 | Znacznik pobrania na etykiecie probówki | TAK/ |  | TAK- 10 pkt
|  | NIE |  | NIE- 0 pkt
3 | Zdejmowanie korka z probówki bez konieczności jego odkręcania (nie dotyczy probówki do OB) | TAK/ |  | TAK- 0 pkt
|  | NIE |  | NIE- 10 pkt
4 | Sterylizacja probówek metodą radiacyjną | TAK/ |  | TAK- 10 pkt
|  | NIE |  | NIE- 0 pkt