Lidzbark Warmiński 22.08.2023 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-110/ZP/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę odczynników laboratoryjnych do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem XI. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

**dot. zał. nr 1 do Zapytania ofertowego - odczynniki do koagulologii, pozycja fibrynogen:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do oznaczania fibrynogenu w dwóch pozycjach: trombina i bufor bez kalibratora, jeżeli każda seria odczynnika posiada wyznaczoną krzywą kalibracyjną przez producenta dla aparatu K-3002 Optic, zawartą w ulotce?

**Odpowiedź**

**Tak, dopuszcza**

**Pytanie 2**

**dot. zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego – odczynniki do koagulologii, pozycja materiał kontrolny:**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału kontrolnego z wyznaczonymi parametrami dla grupy koagulometrów wraz z oficjalnym oświadczeniem producenta tego materiału oraz odczynników, deklarującym adekwatność wyznaczonych parametrów kontrolnych dla analizatora K-3002 Optic?

**Odpowiedź**

**Tak, dopuszcza**

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**