Lidzbark Warmiński 07.12.2023 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-149/ZP/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę wyposażenia dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem X. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Punkt I.3.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator turbinowy z zasilaniem akumulatorowym na minimum 8 godzin ciągłej pracy przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2**

Punkt I.2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator wyprodukowany w 2020r.?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3**

Punkt I.5.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator wyposażony w minimum następujące tryby wentylacji: A/C-PC, A/C-VC, CPAP, PSV, SIMV-PC, SIMV-VC, AVAPS-AE, MPV-PC, MPV-VC?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 4**

Punkt I.4.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z możliwością pracy minimum w przedziale temperatur: 0 do + 40ºC?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

Punkt I.6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator wyposażony w funkcję AutoPEEP?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6**

Punkt I.6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania respirator z minimalnym przepływem w zakresie
od 0 do 30 l/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa