Lidzbark Warmiński 15.07.2024 r.

**P.T.** Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-71/ZP/24

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę ureterorenoskopu giętkiego wraz z osprzętem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem XII. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

**Dotyczy załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania – pkt. 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowanie Koszyk z drutu nitinolowego o okrągłym kształcie, odporny   
na moment obrotowy, ułatwia skuteczne przechwytywanie i przenoszenie złogów w sposób nieinwazyjny?

**Odpowiedź**

**Tak, dopuści**

**Pytanie nr 2**

**Dotyczy załącznika nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – wymagania – pkt. 14-16 – Kosz do mycia i sterylizacji**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz stalowy perforowany, wykonany z jednego arkusza stali   
o wymiarach wewnętrznych 538 x 251 x 62 (mm). Uchwyty składane po bokach do środka kosza. Z pokrywą zamykającą, z dodatkowymi dwoma uchwytami na górze pokrywy. Pokrywa zamykana na zatrzask z klipsem sprężynowym. Perforacja dna kosza i pokrywy 4mm. Kosz wyłożony matą sylikonową. Mocowania sylikonowe, montowane do dna za pomocą kołków z tworzywa sztucznego, z możliwością zmiany ich położenia, umożliwiające bezpieczne ułożenie narzędzi?

**Odpowiedź**

**Tak, dopuści**

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa