Lidzbark Warmiński 21.07.2025 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-103/ZP/25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego 
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z Rozdziałem XI. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Część 6, poz. 1d
Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 17G o przepływie 140 ml/min. Pozostałe wymagania, rozmiary i przepływy w punkcie pierwszym zgodne z SWZ. 
Odpowiedź
Zamawiający dopuści

Pytanie nr 2
Część 6, poz. 2a,b
Proszę o dopuszczenie kaniuli o przepływie 13ml/min
Odpowiedź
Zamawiający  nie dopuści.

Pytanie nr 3
Część 6, poz. 2a,b
Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE 
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr 4
Część 6, poz. 2a,b
Proszę o dopuszczenie kaniuli posiadającej dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia
Odpowiedź
Zamawiający dopuści.

Pytanie 5

Pakiet 6 Poz.1 a 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę rozmiar 22 G 0,9  x 25 mm przepływ min 36 ml/ min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Pytanie 6

Pakiet 6 Poz.1 b 
Czy Zamawiający dopuści kaniulę rozmiar 20 G 1,1 x 32 mm przepływ min 61 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Pytanie 7

Pakiet 6 Poz.1 c

Czy Zamawiający dopuści kaniulę rozmiar 18 G 1,3 x 45 mm przepływ min 90 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Pytanie 8

Pakiet 6 Poz.1 e

Czy Zamawiający dopuści kaniulę rozmiar 14 G  2,0 x 45 mm przepływ min 305 ml/min?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Pytanie 9
Część 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w poz. 1 kaniul o opisie poniżej?
kaniula dożylna z portem i skrzydełkami, sterylna 
właściwości: 
- igła wykonana ze stali nierdzewnej 
- osłona igły: polipropylen 
- cewnik wykonany z teflonu PTFE 
- wyposażona w skrzydełka 
- wyposażona w koreczek portu górnego barwiony 
kolorystycznie zależnie od rozmiaru 
- z portem bocznym 
- 4 linie RTG 
- brak lateksu 
- nie zawiera ftalanów 
- zastawka antyzwrotna 
- jałowa, okres trwałości 5 lat

- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

| dostępne rozmiary: Kaniula |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |  |
| 14 | Pomarańczowa | 2.1 | 45 | 270 |  |
| 17 | Biała | 1.5 | 45 | 140 |  |
| 18 | Zielona | 1.3 | 45 | 85 |  |
| 20 | Różowa | 1.1 | 32 | 55 |  |
| 22 | Niebieska | 0.9 | 25 | 33 |  |

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie w poz. 2 kaniul o opisie poniżej?

Kaniula dożylna bez portu, z osłoną skrzydełek, sterylna

właściwości:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej

- osłona igły: polipropylen

- cewnik wykonane z PUR

- wyposażona w uchwyt zdejmowalny

- 6 linie RTG

- brak lateksu

- nie zawiera ftalanów

- zastawka antyzwrotna

- jałowa, okres trwałości 5 lat

- instrukcja użytkowania w opakowaniu pośrednim 50 szt.

| dostępne rozmiary: Kaniula |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozmiar Gauge | Kolor | Rozmiar (mm.) | Długość (mm.) | Przepływ (ml./min.) |  |
| 24 | Żółta | 0.7 | 19 | 18 ml |  |
| 26 | Fioletowa | 0.6 | 19 | 10 ml |  |

Odpowiedź
Zamawiający dopuści

Pytanie 11
Część 9, pozycja nr 1 
Czy zamawiający dopuści filtr dla dorosłych z filtracją wirusową i bakteryjną 99,999% i objętością oddechową 150-1500ml?
Odpowiedź
Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Fromularza cenowego.

Pytanie 12

Część 9, pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści linie do kapnografu 1,8mmID x 3,0mm OD?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści

Pytanie 13

Część 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści maskę w łatwo otwieralnym opakowaniu papier-folia?
Odpowiedź

Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów fromularza cenowego.

Pytanie14

Część 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści rurkę z oznakowaniem CE i nazwą wytwórcy tylko na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie15

Część 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści rurkę znakowaną nazwą handlową w jeżyku angielskim bezpośrednio na produkcie, etykieta w języku polskim?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 16

Część 10, pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści bez klocka antyzgryzowego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 17

Część 10, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści bez maski w rozmiarze 1?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 18

Część 10, pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 1 dołączoną osobno?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Pytanie 19

Część 10, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści rurkę bez kodu barwnego?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 20

Część 10, pozycja nr 6

Czy zamawiający dopuści łącznik martwa przestrzeń , gładki w środku, z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuści.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa