Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia - wymagania

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa sprzętu do Poradni Otorynolaryngologicznej
Giętki video rhinolaryngoskop-fiberoskop z procesorem obrazu

Nazwa: ………………………………………………
Typ/model ofertowego sprzętu: ……………………
Producent: …………………………………………..
Kraj Produkcji: …………………………………….

Rok Produkcji:……………………………………...
Ilość: 1 sztuka

| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Endoskop giętki o średnicy 2,2 mm |  |  |
| 1. | Średnica części roboczej 2,2mm (+/- 0,1mm) w całej długości płaszcza. | TAK |  |
| 2. | Długość części roboczej 300mm. | TAK |  |
| 3. | Kamera CMOS o rozdzielczości 720x720 pixeli. | TAK |  |
| 4. | Typ endoskopu "chip on a tip" z oświetleniem ledowym. | TAK |  |
| 5. | Podłączenie za pomocą interfejsu USB do komputera klasy PC. | TAK |  |
| 6. | Wymienny kabel USB. | TAK |  |
| 7. | Zestaw kuwet wraz z uchwytem do wstępnej dezynfekcji. | TAK |  |
| 8. | Możliwość sterowania aplikacji za pomocą ekranu dotykowego o przekątnej 20-24'. | TAK |  |
| 9. | Możliwość integracji urządzenia z oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze klasy PC. | TAK |  |
| 10. | Darmowe aktualizacje oprogramowania na komputer klasy PC. | TAK |  |
| 11. | Serwis na terenie polski. | TAK |  |
| 12. | Dwa lata gwarancji. | TAK |  |
| 13. | Możliwość zastosowania oprogramowania producenta endoskopu na komputer klasy PC do obsługi urządzenia z następującymi funkcjonalnościami: - tworzenie bazy nagrań. - wydruk raportu. - wysyłanie raportu do druku bezpośrednio z aplikacji - zapisanie zdjęć na komputerze. - zapisanie nagrań na komputerze. - informacja o podłączeniu urządzenia. - możliwość instalacji aplikacji na dowolnej ilości stanowisk. | TAK |  |
| II. | KOMPUTER PC |  |  |
| 1. | Producent: Dell | TAK |  |
| 2 | Procesor: i5 | TAK |  |
| 3. | Pamięć: 16 GB | TAK |  |
| 4. | Dysk: 1T | TAK |  |
| 5. | System: windows 11 PRO | TAK |  |
| 6. | Monitor : - producent: iiyama, - przekątna: 21,5" - rozdzielczość: 1920x1080 (FullHD) - format obrazu: 16:9 - jasność: 225 cdm² z panelem dotykowym - kontrast statyczny: 1000:1 - ekran dotykowy - matryca: IPS | TAK |  |
| III. | Wózek |  |  |
| 1. | Listwa zasilająca z możliwością podłączenia do 8 urządzeń, przewód zasilający 2,5m | TAK |  |
| 2. | Uchwyt monitora umożliwiający pełną regulację: - regulacja obrotu ramienia:360° - regulacja nachylenia:-30° / +85° - max. wysięg ramienia:535 mm - mocowanie do zarządzania kablami - pilot | TAK |  |
| 3. | Dwie robocze półki | TAK |  |
| 4. | Uchwyt na nawilżane chusteczki do dezynfekcji powierzchni | TAK |  |
| 5. | Uchwytu na pudełko z rękawiczkami jednorazowymi | TAK |  |
| 6. | Koszyka na dodatkowe akcesoria | TAK |  |
| 7. | Profilu kablowego który umożliwiają ukrycie i ochronę przewodów | TAK |  |
| 8. | Możliwość doboru indywidualnego najbardziej optymalnego miejsca mocowania uchwytów | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja pokryta farbą antybakteryjna z atestem PZH | TAK |  |
| 10. | Możliwość dokupienia dodatkowego wyposażenia w postaci uchwytów, półek itp. | TAK |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………………..

data, podpis Wykonawcy