Lidzbark Warmiński 12.11.2025 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-135/ZP/25

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz 
z dzierżawą analizatora do Medycznego Laboratorium Diagnostycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z Rozdziałem XI. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1 Dotyczy załącznika nr 6: ANALIZATOR DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH - WYMAGANIA, pkt. 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna warunek za spełniony w przypadku  zaoferowania analizatora o wymiarach 1,7m x 0,9m (analizator + podajnik statywów)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę i uzna warunek za spełniony w przypadku  zaoferowania analizatora o wymiarach 1,7m x 0,9m (analizator + podajnik statywów).

Pytanie 2 Dotyczy Zalacznik-nr-1-Formularz-cenowy pkt. 9

Czy Zamawiający oczekuje aby test beta-HCG total posiadał zastosowanie zarówno do  wykrywania i monitorowania ciąży jak również  jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje aby test beta-HCG total posiadał zastosowanie zarówno do  wykrywania i monitorowania ciąży jak również  jako marker nowotworowy w chorobach trofoblastu oraz w ginekologii onkologicznej.

Pytanie 3 Dotyczy Zalacznik-nr-1-Formularz-cenowy pkt.11

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, z potwierdzeniem w ulotce metodycznej producenta odczynnika?  Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym i umożliwiał zastosowanie szybkiego 1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego, z potwierdzeniem w ulotce metodycznej producenta odczynnika.

Pytanie 4 Dotyczy Zalacznik-nr-1-Formularz-cenowy pkt.16

Czy Zamawiający oczekuje aby oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje aby oferowany odczynnik do oznaczania prolaktyny posiadał zwalidowaną metodykę i możliwość różnicowania obecności makroprolaktyny, co umożliwi wiarygodną interpretację wyników u pacjentów z makroprolaktynemią.

Pytanie 5 Pytanie o Przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych „katalogi producenta, ulotki odczynnikowe (w języku polskim) zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia”  załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania?  Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podania w ofercie adresu strony internetowej, na której znajdują się w.w dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać.

Jednocześnie przedstawimy wymagane dokumenty odnośnie analizatora

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce wymaganych „katalogi producenta, ulotki odczynnikowe (w języku polskim) zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia”  załączyć oświadczenie o posiadaniu tych dokumentów oraz ich dostawie na każde żądanie Zamawiającego ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania.  Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do podania w ofercie adresu strony internetowej, na której znajdują się w.w dokumenty, z której Zamawiający może stale korzystać. Jednocześnie oczekuje  przedstawienia wymaganych dokumentów odnośnie analizatora

Pytanie 6 Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników  i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników  i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo  składania zamówień oraz  zgłaszania reklamacji odczynników  i awarii aparatu telefonicznie w  sytuacji awarii  systemów umożliwiających obsługę aplikacji.

Pytanie 7 zał. nr 4 projekt umowy

par. 1 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (e-mail, strona internetowa)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (e-mail, strona internetowa)

par. 1 ust. 13 oraz par. 11 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej? Rozwiązanie takie należy uznać za optymalniejsze z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, zapewniające Zamawiającemu bieżący i nieograniczony dostęp, zwłaszcza wobec postępującego procesu elektronizacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, aby zrezygnować z wersji pisemnej instrukcji i pozostać przy formie elektronicznej tj. pliku przesyłanego w email lub udostępnionego na stronie internetowej.

par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający wymaga przesyłania wszystkich faktur na dwa adresy mailowe tj sekretariat@zozlw.pl i laboratorium@zozlw.pl

par. 6 ust. 1 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara naliczana była po upływie terminu reklamacyjnego wyznaczonego na dostarczenie brakującego towaru lub towaru wolnego od wad? Wykonawca powinien w pierwszej kolejności mieć możliwość uzupełnienia brakującego towaru lub wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.

- Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara naliczana była po upływie terminu reklamacyjnego wyznaczonego na dostarczenie brakującego towaru lub towaru wolnego od wad. Tym samym par. 6 ust. 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie:
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 2 % wartości wadliwego towaru (ilość, jakość, itp.)

  - w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki 
w wykonaniu dostawy, po upływie terminu reklamacyjnego wyznaczonego na dostarczenie brakującego towaru lub towaru wolnego od wad.

  - w wysokości 8 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa 
w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.”

par. 6 ust. 1 tiret 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację - zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 1 PZP postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym par. 6 ust. 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie: 
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

  - w wysokości 2 % wartości wadliwego towaru (ilość, jakość, itp.)

  - w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku opóźnienia 
w wykonaniu dostawy, po upływie terminu reklamacyjnego wyznaczonego na dostarczenie brakującego towaru lub towaru wolnego od wad.

  - w wysokości 8 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa 
w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.”

par. 6 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy

par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy

par. 7 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektu umowy

par. 11 ust. 8 Czy Zamawiający w przypadku przedłużającej się awarii dopuszcza możliwość wykonania badań w innym laboratorium na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym par. 11 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy analizatora w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin) od zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 2 dni robocze, Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty zakupu badań zleconych przez Zamawiającego u innego Wykonawcy i zapłacić karę umowną   w wysokości 100,00 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki”

Jednocześnie Zamawiający wykreśla punkt 25 z załącznika nr 6 Analizator-wymagania

par. 11 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ewentualnie, w przypadku braku zgody, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara naliczana była od wartości miesięcznego czynszu dzierżawnego?

Wskazujemy, iż wszelkie ryzyka finansowe związane z możliwością obciążenia Wykonawcy karami umownymi będą podlegały wkalkulowaniu do ceny ofertowej, co nie jest finalnie zjawiskiem korzystnym dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z nowymi zapisami projektu umowy

par. 11 ust. 11 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, tym samym par. 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia aparatu na wypadek kradzieży i innych zdarzeń losowych”

par. 11 ust. 12 W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dzierżawę aparatów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy Zamawiający planuje powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli tak, czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia, oraz do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru?

W przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz udzielnie odpowiedzi na pytania do udostępnionego wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający dołączy swój wzór umowy powierzania przetwarzania danych osobowych jako załącznik nr 1 do umowy

par. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa